2025-2026年大气挥发性有机物走航监测车全托管运维服务经费项目竞争性磋商文件

2025-2026年大气挥发性有机物走航监测车全托管运维服务经费项目竞争性磋商文件


2025-2026年大气挥发性有机物走航监测车全托管运维服务经费项目

竞争性磋商文件
项目名称：2025-2026年大气挥发性有机物走航监测车全托管运维服务经费项目

项目编号：HPXWJC202504

采购人：无锡市新吴生态环境局

采购代理机构：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司

二〇二五年十月
目  录
3第一部分.磋商邀请


6第二部分.供应商须知


19第三部分.项目技术要求和有关说明


23第四部分.合同协议书（格式）


27第五部分.附件（响应文件格式）





第一部分.磋商邀请
	序号
	内容

	1
	项目名称：2025-2026年大气挥发性有机物走航监测车全托管运维服务经费项目

采购方式：竞争性磋商

采购内容：2025-2026年大气挥发性有机物走航监测车全托管运维服务

	2
	采购人：无锡市新吴生态环境局

采购人地址：无锡市新吴区净慧东道70号
采购代理机构：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司

采购机构地址：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D座203室

	3
	采购项目概况、要求：

2025-2026年大气挥发性有机物走航监测车全托管运维服务经费项目；具体内容详见本项目磋商文件“第三部分、项目技术要求和有关说明”。

服务期：一年（自合同约定之日起计）；

质量要求：满足采购人及采购文件要求；

本项目采购预算金额：44.00万元；

本项目最高限价：44.00万元；

本项目不接受联合体投标。

	4
	供应商条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.供应商应为中国大陆境内合法注册的企业或其他组织；

3.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.授权委托人、项目负责人应为供应商本单位在职员工；

5.本项目不接受联合体报价。

	5
	获取磋商文件时间：2025年10月31日至2025年11月7日，每个工作日9:00-17:00（北京时间）。
磋商文件获取方法：供应商通过采购公告下方链接自行获取。
注：供应商获取磋商文件后如有意向参与本项目，请在磋商文件获取时间内发送参与磋商确认函（格式见附件）至邮箱jshr0510@163.com。
供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

	6
	提疑截止时间：2025年11月7日17时，以书面传真形式或电子邮件形式（jshr0510@163.com）发送给采购代理机构。

答疑时间：在投标截止时间5天前，以书面传真形式或电子邮件形式发送给各供应商。

	7
	磋商保证金：本项目无需缴纳磋商保证金。

	8
	磋商有效期：磋商截止之日起90天

	9
	响应文件开始接受时间：2025年11月13日9:00起

响应文件接受截止时间：2025年11月13日9:30，截止时间后的响应文件恕不接受。

磋商地点：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D座203室会议室

	10
	磋商时间：2025年11月13日9:30
磋商地点：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D座203室会议室

	11
	确定成交单位时间：2025年11月13日评审结束

确定成交单位地点：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D座203室会议室

	12
	正本：1份；副本：2份（响应文件电子光盘或U盘一份）

	13
	有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

1.采购人信息

名称：无锡市新吴生态环境局

地址：无锡市新吴区净慧东道70号

2.采购代理机构信息

名称：江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91321191765107520R

联系地址：无锡市梁溪区南湖大道501号扬名创智园D座203室

联系人：华继文

联系电话：0510-85750700

邮箱：jshr0510@163.com

有关本次磋商活动方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。


第二部分.供应商须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（二）磋商文件：
1.磋商文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应磋商文件的所有要求。
2.供应商应按磋商文件要求提交全部资料并对磋商文件各项内容做出实质性响应，否则该供应商的磋商无效。 
3.供应商一旦参加本项目磋商，即表明承诺接受了本磋商文件中所有条件和规定。
4.磋商文件一经售出、一律不退，且仅作为本次磋商采购使用。
（三）磋商文件的解释：
1.供应商如有需要对磋商文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“磋商邀请”第6项规定的时间将电子邮件或书面传真至江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司，联系方式详见“磋商邀请”第13项。
2.采购人、采购代理机构将按“磋商邀请”第6项规定的时间对供应商针对磋商文件提出的要求澄清的问题进行书面答疑。
3.本文件的最终解释权归采购人。
（四）磋商文件的补充或修正： 
1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在无锡高新区管委会、新吴区人民政府网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在响应截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。
3.供应商应于磋商截止之日前以书面或电子邮件形式回函江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司，确认已收到修改文件或延期开标通知，传真：0510-85750700；逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。
（五）响应文件的组成（装订成一册）：

响应文件由证明文件、响应函、报价部分、技术文件组成，装订成一册。另附电子光盘或U盘一份。
1.证明文件部分：
第一部分：资格、资信证明文件

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件复印件加盖公章；

（3）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与磋商的除外，格式见附件）；
（4）供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证复印件并加盖公章；
（5）供应商近一年中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年（2023年或2024年）中任意一年度的审计报告和所附已审财务报告复印件加盖公章；
（6）供应商近一年中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件加盖公章；
（7）供应商近一年中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖公章；
（8）授权委托人提供《职工养老保险手册》（内附近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的供应商为其依法缴纳社会保障资金的缴费清单）或由社保机构出具近三个月中任意一个月份（不含磋商当月）的缴费证明复印件并加盖公章；

（9）承诺书（格式见附件）。
上述证明文件中的资格、资信证明文件必须全部提供，其中要求提交的原件或公证件必须与响应文件同时提交。如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件。供应商所提交的资格、资信证明文件的完整与否，将直接影响其响应文件的审核结果。
第二部分：补充性文件：
（1）供应商基本情况声明（格式见附件）；

（2）供应商认为有必要提供的承诺、声明和资料（如有则自行添加）。

（3）评分标准中对应的其他所需证明材料（如有则自行添加）。
2.响应函部分：
（1）响应函（格式见附件）。
（2）项目人员配置清单（格式见附件）。
（3）投标偏离表（格式见附件）。
3.报价部分（格式见附件）：

（1）开标一览表（格式见附件）。
（2）明细报价表（格式见附件）；
4.技术文件

供应商应编制针对本地区、本项目特点的技术、组织、实施方案，并作为今后实施的相关依据，方案编制应严谨、完整并具有相当的可操作性。

（六）磋商报价说明：

1.磋商报价包括但不限于完成本项目工作所需的项目全过程评审服务费、报告编制费、资料搜集费、交通差旅费、食宿费、会务费、专家咨询费、汇报费、相关成果文件费、后续配合费以及应由成交供应商支付的管理费、利润、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项费用。

2.供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

3.经评标委员会认定供应商的磋商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商必须在一个小时内提供书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性。供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.供应商应结合本企业的技术水平，管理水平和拟定的方案自主报价。

（七）响应文件的要求：
所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

响应文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人盖章、

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。
响应文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。
响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。
响应文件统一采用A4纸，按照响应函格式中的顺序制作，并请编制目录，

明标部分编制页码。
7.响应文件份数一正贰副，供应商应将响应文件正本及电子光盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“正本”，将响应文件所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”。 磋商文件中资格、资信证明文件部分及评标标准中所需提供的原件资料需单独装在一个袋中（身份证可随身携带），并清楚地标明“原件资料”。所有响应文件封袋的封口处应加盖供应商印章。密封袋上还应注明采购编号、项目名称、供应商名称。
8.响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人、法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

9.磋商费用自理。
（八）无效响应文件的确认：
供应商有下列情况之一者，响应文件无效：

响应文件未按规定的期限、地点送达的；

响应文件未按要求签署、盖章的；

不具备磋商文件中规定的资格要求的；

报价超过磋商文件中规定的预算金额的；

供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加磋商会议的；

供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

响应文件未按磋商文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

响应文件中有磋商文件未允许提供的选择性内容的；

恶意串通其他供应商，故意哄抬价格或压价的；

提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

响应文件商务标未加盖供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

不同供应商响应文件相互混装的；

不同供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的；

不同供应商聘请同一人为其磋商提供技术或经济咨询服务的；

不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

供应商为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

响应文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

未按要求提供技术文件的；

未按要求提供电子光盘或光盘内容不全、格式不符要求的；

响应文件报价出现前后不一致，供应商拒不确认修正后的报价的；

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的；

未通过初步资格性审查、响应文件资格性检查、 响应文件符合性检查的；

列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

技术文件编制粗糙、缺漏项较多或技术标页数偏少，或经评标委员会评审得分达不到技术标分值60%的；

供应商的磋商报价畸高或畸低，但磋商总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；
响应文件内容不全或不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。 

（九）评审程序、方法和标准：

由专家（或专家及采购人代表）组成磋商小组，并实行回避制度。
响应文件的审查

2.1正本与副本不符，以正本为准；

2.2响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

2.2.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.2.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.信用信息查询

采购人或采购代理机构在磋商截止日期前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

4.磋商开始工作程序

4.1 密封性审查：

由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；

4.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

4.2.1 供应商的响应文件是否按规定的期限、地点送达；

4.2.2供应商的法定代表人（或授权代表）是否准时参加开标会议。

4.2.3供应商的法定代表人（或法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书）是否提供有效的身份证明。

4.3  唱标

4.3.1经初步资格性审查确认无误后的响应文件，由工作人员在公证员公证或监督下，按照供应商签到时间顺序，当众唱标（价格除外）。

4.3.2唱标内容仅涉及开标一览表（价格以外的部分）。未宣读的实质性内容，评标时不予承认。

5.评审工作程序：

5.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行检查。

5.2.1磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备磋商资格。

5.2.2对意见难以统一或出现争议的事项，磋商小组按照少数服从多数的原则，全体成员进行表决。

5.2.3磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件要求的符合性进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

5.2.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.2.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.2.6磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
5.2.7在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的货物规格、材质、款式以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
5.2.8磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，每标段提交最后报价的供应商不得少于2家。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.2.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
5.3比较与评价

5.3.1本项目磋商小组对确定最终采购需求和提交最后报价的供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的响应文件按磋商文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.3.2磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5.3.3评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各供应商得分，确定各供应商总分和最终排序。

5.3.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分，由高到低顺序推荐三名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的由评审委员会抽签决定。
6.评标方法和主要因素：
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。
评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名第一的供应商为成交候选人。若总得分相同，按最后报价由低到高顺序排列；总得分且报价得分相同的由评审委员会抽签决定。
（一）评分项目及分值（总分100分）

1.报价                                   30分
2.供应商评价                             18分
3.技术文件                               52分
（二）各项目评分标准

1.报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的供应商报价为磋商基准价，其价格为满分。其他报价供应商的价格分统一按照下列公式计算： 

报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100。

2.供应商评价（18分）
（1）供应商或设备生产厂家具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、售后服务体系认证证书，每提供一个，得1分，本项最高得4分【提供相关证明材料复印件并加盖单位公章装订进响应文件中，未按要求提供不得分】
（2）供应商自2022年9月1日以来承担过类似运维项目的，每提供一份有效业绩得2分，本项最高得8分【提供业绩合同复印件并加盖单位公章装订进响应文件中，业绩合同中单位名称应当与报价人名称一致，未按要求提供不得分】
（3）供应商提供移动走航气体监测系统生产厂商出具的走航软件功能截图复印件或扫描件且同时提供此设备获得的计算机软件著作权登记证书的复印件或扫描件的得3分【提供相关证明材料复印件并加盖单位公章装订进响应文件中，未按要求提供不得分】
（4）投标供应商或设备生产厂家获得国家鼓励发展重大环保技术装备依托单位，得3分【提供相关部门颁发的证书或通知或公示等相关证明材料复印件加盖公章装订进入投标文件，未按要求提供不得分】

3.技术方案（52分）
（1）技术服务方案（20分）
1）整体技术服务方案的设计、服务关键点的应对或措施（10分）

要求：内容详细、具体、合理。按照下列评分幅度对该项进行评分：各项措施系统、清晰，针对性强，得10分；各项措施较完整、具体，具有一定的针对性，得8分；措施简单，具有一定改进空间的，得6分；措施粗糙，针对性不强的，得4分；未提供相关方案或无法满足项目要求的，不得分。
报告制度（5分）

要求：内容详细、具体、合理。按照下列评分幅度对该项进行评分：方案系统、清晰，针对性强，有其独特的能力优势的，得5分；方案较完整、具体，具有一定的针对性，得4分；方案简单，针对性一般，得3分；方案粗糙，针对性不强的，得2分；未提供相关方案或无法满足项目要求的，不得分。
3）应急方案（5分）
要求：内容详细、具体、合理。按照下列评分幅度对该项进行评分：方案系统、清晰，针对性强，有其独特的能力优势的，得5分；方案较完整、具体，具有一定的针对性，得4分；方案简单，针对性一般，得3分；方案粗糙，针对性不强的，得2分；未提供相关方案或无法满足项目要求的，不得分。
（2）项目实施管理及质量保障措施（15分）
1）项目实施管理措施（10分）

要求：内容详细、具体、合理。按照下列评分幅度对该项进行评分：各项措施系统、清晰，针对性强，得10分；各项措施较完整、具体，具有一定的针对性，得8分；措施简单，具有一定改进空间的，得6分；措施粗糙，针对性不强的，得4分；未提供相关方案或无法满足项目要求的，不得分。

2）质量保障措施（5分）
要求：内容详细、具体、合理。按照下列评分幅度对该项进行评分：方案系统、清晰，针对性强，有其独特的能力优势的，得5分；方案较完整、具体，具有一定的针对性，得4分；方案简单，针对性一般，得3分；方案粗糙，针对性不强的，得2分；未提供相关方案或无法满足项目要求的，不得分。
（3）服务承诺及保密措施（5分）
包括是否针对采购人的实际需求提供延伸服务、便利服务等特色服务承诺
要求：内容详细、具体、合理。按照下列评分幅度对该项进行评分：合理、可行、具体得5分；合理、可行、较具体得4分；合理、较可行、较具体得3分；较合理、较可行、较具体得2分。未提供，此项不得分。
（4）拟投入本项目的本地化服务能力、售后响应，人员配置（12分）
①为保障服务响应时效性，特别针对应急监测项目，投标供应商承诺项目实施后相关工作人员能在30分钟以内从驻地到达无锡市生态环境监测监控中心新吴分中心得6分；承诺1小时以内到达的得3分，承诺1.5小时以内到达的得1分。需提供可以证明人员所在居住地的有效材料和承诺时间到达的相关证明材料（包括驻地地址，出行方式、出发时间、到达时间等），未作说明及未提供承诺函的不得分。
②评委根据供应商提供的售后响应、人员配置进行打分，最高得6分：
售后响应方案及项目人员配置合理完整，且有其独特的能力优势的得6分；售后响应方案及项目人员配置较少不合理得3分；无售后和人员方案的不得分。
未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

（十）定标：

1.磋商小组对通过资格性检查和符合性检查的有效响应文件，根据成交标准确定成交供应商。江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司自成交供应商确定之日起2个工作日内，在无锡高新区管委会、新吴区人民政府网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司和评标委员会对未成交原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购非招标采购方法管理办法》等有关法规处理。

2.磋商、开标及定标的整个过程均由采购人监督。

3.在发布成交公示的同时，江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司将向成交供应商发出成交通知书。

4.未成交供应商的响应文件正本及副本（一份）、成交供应商的响应文件正本及副本（两份）留存，其余响应文件副本和原件退还各供应商。

（十一）采购项目的终止：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。
（十二）磋商保证金：本项目无需缴纳磋商保证金。
（十三）成交无效的确认：

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；

4.向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1至5项情形之一的，成交无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同意向书。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司见证后生效。
2.江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司监督合同的履行。成交方非因不可抗力未履行磋商、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门做出相应处理。
（十五）成交服务费：

1.招标代理费：100万元费率为1.5%；在此基础上打7折计取；由成交供应商支付。评审费由成交供应商支付，费用按实结算。该费用已包括在磋商报价中，不另行结算。

2.成交供应商领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。

（十六）其他：

磋商文件的条款必须认真审阅，供应商应自行检查磋商文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的磋商价格失误，由供应商负责。

第三部分.项目技术要求和有关说明
一、项目概况
无锡市新吴生态环境局拟采购大气挥发性有机物走航监测车驻地全托管运维服务。
主要特征因子仪器及型号见表1，投标供应商需承诺对包含仪器设备的操作使用、日常维护维修、报告编制等进行整体运维服务。
表1  大气挥发性有机物走航监测车配置表
	序号
	项目
	设备名称
	品牌型号规格
	数量

	1
	大气挥发性有机物走航监测车
	挥发性有机物在线质谱仪
	禾信 SPIMS 2000
	1

	2
	
	六参数监测仪
	/
	1


服务期：一年（自合同约定之日起计）

二、服务内容
2.1总体要求
2.1.1针对大气挥发性有机物走航监测车进行常规运维、耗材更换、仪器校准、质控。
2.1.2对车辆以及附属设施进行日常维护，保持车辆外观、内饰干净整洁，及时上报反馈状况以及损坏情况。
2.1.3 对整车进行车载仪器操作、车辆运行、车辆出勤操作。根据采购方提出的需求，制定详细的、科学、高效的实施方案开展工作。
2.1.4 运维单位提供大气挥发性有机物走航监测车综合大数据分析服务，根据要求提交高质量的数据分析报告。
2.1.5运维单位需投入至少 1 名专职技术保障人员，负责无锡市生态环境监测监控中心新吴分中心相关运维工作的技术支持与响应。人员确定后应保持相对稳定，如确需调整，需征得发标方同意，并预留一个月交接期。
2.1.6 运维单位在合同签订后备齐运维时间段内所需原厂耗材。
2.1.7 运维单位配备充足的原厂维修配件。
2.1.8 运维单位应具备详尽的运维方案、工作流程、设备台账、日常运行记录、报告等文件资料，建立完善的质量控制、质量保证体系。
2.1.9 运维单位须建立完善的内部管理制度，对运维人员进行规范管理，严格按照制度使用车辆、操作仪器、处理数据、编制报告，并根据无锡市生态环境监测监控中心新吴分中心的工作需求，灵活调配人力与时间，高效完成日常运维任务及临时应急性工作。
2.1.10 委托运行维护期：委托运行维护期为一年。
2.1.11 响应时间：运维单位接到采购方故障报告后，2小时内响应，24小时内给出解决方案；必要时，维修工程师在2个工作日内到达现场。
2.1.12 软件升级：在服务期内，同型号仪器若有新的软件或升级程序，运维单位应及时向采购人提供；并经采购人确认是否需要升级，无论是否升级均不再另外收取费用。前述升级并不包含硬件等非软件升级，若涉及硬件等非软件升级，将另行与采购人确认。
2.1.13 运维单位应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换、文章发表等。否则，采购方有权终止合同，并有权追究其相应法律责任。
2.2 运维费用
运维公司承担大气挥发性有机物走航监测车在运维期间的所有费用。
2.2.1 车辆及附属设施维修、定期保养等所产生的费用，车辆强制险、商业保险及年检费用；
2.2.2 仪器设备使用、维护、修理所产生的人工、耗材、备件、通信、网络等费用；
2.2.3 数据分析服务产生的人工、质量保证及信息处理与发布等费用。
三、运维技术工作要求
3.1 大气挥发性有机物走航监测车质保运维服务技术要求
（1）保持车内部环境清洁，布置整齐，仪器设备干净清洁，设备标识清楚。
（2）检查供电、通讯的情况，保证系统的正常运行。
（3）有仪器安全意识，设备固定牢固，车辆门窗关闭良好，人走关门、锁门，非工作人员未经许可不得入内。
（4）定期检查消防和安全设施。进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。
（5）对设备的故障进行维修。
（6）根据采购人要求开展走航工作。
（7）常规设备维护。车辆走航期间，确保至少每天查看监测仪器数据并形成记录，其他维护内容见表2所示。
表2 日常维护内容统计表
	序号
	日常维护项目内容
	频次

	1
	监测车内外环境检查（包括监测车内外环境、监测车是否安全牢固、监测车是否漏水等）
	走航期间每天1次

	2
	监测车供电电源检查（包括总电源开关、电表、供电电压、防感应雷部件等）
	走航期间每天1次

	3
	仪器电路及其通讯口连接检查（包括检查通讯口连接是否牢固、连接是否通畅等）
	走航期间每天1次

	4
	查看仪器采集软件、分析软件运行是否正常。检查仪器是否有异常报警，数据传输是否正常
	走航期间每天1次

	5
	采样管路检查（包括气密性、管路是否污染、有否结露、采样泵工作是否正常等）
	每月1次

	6
	工控机运行情况检查
	每周1次

	7
	标准气瓶、减压阀及其气路连接漏气检查（包括检查标准气瓶是否过期、减压阀是否正常等）
	每周1次

	8
	清洁采样管路，反吹维护
	每月1次

	9
	仪器校准（标准曲线制作，质控样标定等）
	每月1次

	10
	仪器性能检查（包括仪器采样流量、仪器数据准确度、灵敏度，稳定性，仪器内部温度、电源电压）
	每季度1次

	11
	采样膜组件检查，性能达到更换阈值后更换
	每半年1次

	12
	预防性维护，对系统进行检查与清洁，更换必要的耗材与配件；离子源灯丝耗材更换
	每年1次


3.2运维报告和环境分析综合报告编制
运维单位对系统运行情况提供运维报告和环境分析综合报告，包括原始数据报表和综合分析报告，所有报告需按采购人要求编辑为综合报告。综合报告包括但不限于：
3.2.1 每次执行任务进行运行情况实行日报告，同时在任务结束后提供此次任务报告。
3.2.2提供月度报告。
3.2.3提供半年报告。
3.2.4提供年度报告。
3.2.5提供污染快速分析报告。
3.2.6 现场记录存档随时供招标单位审核。
3.2.7 对异常情况及时上报。对每起事故及时排除，及时上报。
3.2.8 完成招标单位要求提供的其他临时材料任务。
VOCs走航每次任务后24小时内提供综合报告，此外根据要求提供，走航监测分析报告（总结性报告）等；并提供有针对性的防治措施建议。

第四部分.合同协议书（格式）
甲方（采购人）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
乙方（成交人）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
一、项目编号：　　　　　　　　　　　　　　　
二、采购内容： 
三、中标总金额：（大写）　　　　　　　；（小写）　　　　　　　，
四、质量和包装要求及验收标准：　　　　　　　　　　　　　　　　
五、服务期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　
六、服务地点和方式：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
七、货款支付步骤和办法：合同签订后支付合同价款的30%作为预付款；签订合同日起半年内，乙方完成甲方要求的工作任务后支付合同价款的50%；待完成合同内容并且通过项目验收后支付合同价款的20%。
八、违约责任：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
九、解决争议的方式：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
十、其他事项：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
十一、合同不可分割部分：
竞争性磋商文件、响应文件、合同条款及成交通知书，成交人在磋商、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十二、合同备案：合同一式五份，甲乙双方各执两份，代理机构执一份。
十三、合同生效：本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理机构见证。
	甲方（采购人）：  　       （盖章）
	
	乙方（中标单位）：  　       （盖章）

	地址：　　　　　　　　　　　　　　　
	
	地址：　　　　　　　　　　　　　　　

	法定（授权）代表人：
	
	法定（授权）代表人：

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	　　　　　年　　　月　　　日

	
	
	

	见证方： 
（盖章）
	
	

	见证方代表：        　   　　       
	
	

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	


合同条款（格式）
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。
第一条　采购内容
1.项目名称（项目编号）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2、服务内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3、服务范围：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4、服务期限：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5、其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第二条　合同总价款
本合同人民币总价款为               （小写），              （大写）。
本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）
第三条　组成本合同的有关文件
下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）竞争性磋商文件；
（2）响应文件；
（3）成交通知书；
（4）成交人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条　权利保证
乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条　质量保证
1.乙方应按竞争性磋商文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。
2、质量保证：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第六条　验收
验收标准：按竞争性磋商文件所规定的服务标准和乙方响应文件的承诺，根据《无锡市政府采购验收管理暂行办法》程序组织验收，费用由乙方承担。
第七条　付款
1.合同签订后支付合同价款的30%作为预付款；签订合同日起半年内，乙方完成甲方要求的工作任务后支付合同价款的50%；待完成合同内容并且通过项目验收后支付合同价款的20%。
2.本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。
3.付款方式：合同签订后支付首付款；签订合同日起半年内，支付进度款；待完成合同内容并通过项目验收后支付项目尾款。
第八条　违约责任
 1、                              
 2、                          
第九条　不可抗力
1.不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十条　合同的变更和终止
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十一条  合同的终止
本合同因下列原因而终止：
（1）本合同正常履行完毕；
（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
（3）任何一方行使解除权解除本合同；
（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十二条　争议的解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2.在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十三条　合同生效及其他
1.本合同由甲乙双方签字、盖章，并经代理机构见证后生效。
2.合同一式五份，甲乙双方各执两份，代理机构执一份。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五部分.附件（响应文件格式）
                  项目

竞争性磋商响应文件

采购编号：                                             
项目名称：       
  

                                 
供应商：             
                   （盖公章）
法定代表人或
其委托代理人：           
          （签字或盖章）
日  期：             年              月           日
（一）响应函（格式）
响应函
致江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司：
我方收到贵方2025-2026年大气挥发性有机物走航监测车全托管运维服务经费项目磋商文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次2025-2026年大气挥发性有机物走航监测车全托管运维服务经费项目的磋商。
我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供本项目的响应，磋商总价见《开标一览表》。
二、我方愿意提供在磋商文件中要求的文件、资料

三、我方同意按磋商文件中的规定，本响应文件磋商的有效期限为磋商之日起90天。
四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方认为贵办事处有权决定成交者。
六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意协调解决，并按相关法规和有关文件规定处理。
七、我方认可并遵守磋商文件的所有规定，放弃对磋商文件提出质疑的权利。
八、如果我方被确定为成交供应商，我方如无不可抗力，又未履行磋商文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按磋商文件的相关要求对我方进行的处理。

九、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
供应商（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：

（二）（供应商）关于资格的声明函（格式）
关于资格的声明函

采购编号： 

日期：

______________________________:
我公司（单位）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
我公司（单位）参加本次项目（采购编号：       ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（采购编号：      ）进行磋商，响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               愿意承担由此而产生的一切后果。

                                     供应商（盖章）：
                                     法定代表人（签字或盖章）：

（三）承诺书（格式）
承诺书一

                             （供应商名称）在此承诺：
1.如本公司（单位）中标，将按本项目磋商文件确定的费用结算方式进行费用结算；

2.本公司（单位）对本项目（采购编号：           ）磋商所提供的数据均以事实为依据统计填报，均能提供确实的书面资料以备核查。如若中标，将在服务有效期内严格按照相关法规和磋商文件规定提供优质服务。
2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
承诺书二 廉洁承诺书

为了积极配合贵单位为平台的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国招标投标法》等相关规定以及相关廉洁要求，特向贵单位承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2.主动了解贵单位招投标纪律，积极配合贵单位执行招投标廉政建设的有关规定。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其他供应商或串通投标。

4.按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5.不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6.不向设计招标的单位及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7.不向涉及招标的单位及个人的配偶、子女、亲属分包此次招标项目。

8.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费。

9.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵单位纪检监察室举报。

我们若违反上述承诺，愿接收取消投标资格及其他任何形式的处理。

供应商（盖章）          

        法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：            

                            年    月    日

（四）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）
法定代表人授权委托书

                           采购编号：

                                   日期：

江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司：

                          系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：        ）                  的磋商、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

                     单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：

夹                                     

（五）开标一览表（格式）：
开标一览表 

供应商名称（盖章）                                  采购编号：        

	项目报价
	小写：             元（人民币） 
大写：              元（人民币）

	服务期
	

	服务标准
	

	项目负责人
	

	响应文件

份数
	响应文件正本份数：1份

响应文件副本份数：2份

响应文件电子光盘或U盘一份（注明单位名称）


法定代表人或被授权代表签字或盖章：                      日期：   年   月   日

填写说明：

1.开标一览表的内容应与响应函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（六）磋商报价明细表（格式）

磋商报价明细表
        （项目名称）     
	序号
	项目类别
	项目内容
	报价（元）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	……

	合计
	   


注：本表可自行扩展。
供应商：（盖公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：          年  月  日
（七）供应商简介和经营情况说明
（内容写不完的栏目可相应扩展）
供应商情况表1
单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：
中级职称    人数、
高级职称     人数

	2024年12月资产总额
	       万元
	净资产
	         万元

	2024年12月股东权益
	       万元
	2024年业务收入
	         万元

	2024年实现利润
	万元
	
	

	办公面积

	     平方米
	其中：
	自有面积    平方米

承租面积    平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见
	

	最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	其他需要说明的情况
	


法定代表人或授权代表签字或盖章：
（八）投标偏离表
供应商全称（加盖公章）：       
项目名称： 
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
   （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
（九）项目团队人员配置表
	序 号
	姓名
	专业/类别
	工作时间
	工作业绩
	在本项目中
职责分工

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：附技术人员相关资格证书（如有）。
                            供应商公章：
                           授权代表签字：  
                                   年   月    日
（十）技术标文件（格式自拟）
供应商应编制针对本地区、本项目特点的技术、组织、实施方案，并作为今后实施的相关依据，方案编制应严谨、完整并具有相当的可操作性：

	磋  商  记  录

	采购项目名称：2025-2026年大气挥发性有机物走航监测车全托管运维服务经费项目

	磋商单位
	

	磋  商  内  容
	报价供应商名称（盖章）：

	
	

	
	代理人签名：                             年  月   日

	磋商小组意见
	

	磋商小组签名
	


注：一式两份，单独打印，切勿装订入响应文件；无需填写，仅需加盖公章；打印时删掉页眉页脚及注释！

参与磋商确认函
致：                        
   我公司                 ，于    年   月   日获取了   

       项目的磋商文件，经我公司研究决定，参与贵单位组织的

                 的磋商活动。

  特此确认！

                            单位名称：（公章）

                               日期：  年   月   日 




被授权代表身份证件复印件


正反面








法定代表人身份证件复印件


正反面









1


